Приложение № 1

к Концессионному соглашению № ______

от « ____» ___________ 2026 г.

Перечень недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения

  - Перечень недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения (основное)

| № п/п | Наименование имущества | Адрес местоположение имущества, кадастровый номер | Кадаст-ровая / Остаточная стоимость (руб.) | Год ввода в эксплуатацию/ срок эксплуатации | Износ, % | Техническое состояние | Индивидуализирующие характеристики имущества (площадь, протяженность, мощность, описание основного оборудования) | Документ-основание регистрации прав Концедента, запись регистрации в ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение - тепловые сети | Красноярский край, Абанский район, пос.Абан, от здания котельной №9 по ул. Дорожная, ул. Д.Бедного, к.н. 24:01:0000000:1231 | 5 445 995,28 / 1 | 1985 41 год | 99 | Удовлетворительное | Труба стальная, подземная прокладка, протяженность – 2 157 м. | Закон Красноярского края «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», № 9-3914, выдан 15.05.2025 запись регистрации в ЕГРН 24:01:0000000:1231-24/109/2025-6 от 06.08.2025 |

  - Перечень недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения (иное)

| № п/п | Наименование имущества | Адрес местоположение имущества, кадастровый номер | Кадаст-ровая / Остаточная стоимость (руб.) | Год ввода в эксплуатацию/ срок эксплуатации | Износ, % | Техническое состояние | Индивидуализирующие характеристики имущества (площадь, протяженность, мощность, описание основного оборудования) | Документ-основание регистрации прав Концедента, запись регистрации в ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | Красноярский край, Абанский р-н, п. Абан, ул. Красная, д. 136, к.н. 24:01:2102020:56 | 793 738,93 / 1 | 1986 40 лет | 99 | Удовлетворительное | Нежилое здание, кирпичное, общей площадью 223,9 кв.м. без основного оборудования | Закон Красноярского края «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», № 9-3914, выдан 15.05.2025 запись регистрации в ЕГРН 24:01:2102020:56-24/095/2025-4 от 09.12.2025 |
| 2 | Котельная | Красноярский край, пос. Абан, ул. Гоголя, 1 а, к.н. 24:01:0000000:1226 | 1 004 459,07 / 1 | Данные отсутс-твуют | 99 | Удовлетворительное | Нежилое здание, кирпичное, общей площадью 178,1 кв.м. без основного оборудования | Закон Красноярского края «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», № 9-3914, выдан 15.05.2025 запись регистрации в ЕГРН 24:01:0000000:1226-24/095/2025-4 от 06.08.2025 |
| 3 | Здание - котельная | Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул.1 Мая, 111 А, строение 1, к.н. 24:01:2102030:162 | 1 465 799,61 / 1 | Данные отсутс-твуют | 99 | Удовлетворительное | Нежилое здание, кирпичное, общей площадью 259,9 кв.м. без основного оборудования | Закон Красноярского края «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», № 9-3914, выдан 15.05.2025 запись регистрации в ЕГРН 24:01:2102030:162-24/095/2025-4от 05.08.2025 |
| 4 | Котельная | Красноярский край, Абанский р-н, п. Абан, ул. Д.Бедного, д. 108в, к.н. 24:01:2101015:84 | 1 029 476,45 / 1 | 1985 41 год лет | 99 | Удовлетворительное | Нежилое здание, кирпичное, общей площадью 134,5 кв.м. без основного оборудования | Закон Красноярского края «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», № 9-3914, выдан 15.05.2025 запись регистрации в ЕГРН 24:01:2101015:84-24/095/2025-4 от 05.08.2025 |
| 5 | Котельная | Красноярский край, Абанский р-н, пос. Абан, ул. Пионерская, 2 в, к.н. 24:01:2101071:104 | 721 258,16 / 1 | 1975 51 год | 99 | Удовлетворительное | Нежилое здание, кирпичное, общей площадью 223,8 кв.м. без основного оборудования | Закон Красноярского края «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», № 9-3914, выдан 15.05.2025 запись регистрации в ЕГРН 24:01:2101071:104-24/095/2025-4 от 05.08.2025 |
| 6 | Котельная | Красноярский край, пос.Абан, ул.Горняков, 14 А, к.н. 24:01:0000000:1224 | 703 290,54 / 1 | Данные отсутс-твуют | 99 | Удовлетворительное | Нежилое здание, кирпичное, общей площадью 124,7 кв.м. без основного оборудования | Закон Красноярского края «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», № 9-3914, выдан 15.05.2025 запись регистрации в ЕГРН 24:01:0000000:1224-24/095/2025-4 от 06.08.2025 |
| 7 | Здание - Котельная | Красноярский край, пос.Абан, ул.Больничная, 26 Б, к.н. 24:01:2101034:19 | 2 090 696,1 / 1 | Данные отсутс-твуют | 99 | Удовлетворительное | Нежилое здание, кирпичное, общей площадью 370,7 кв.м. без основного оборудования | Закон Красноярского края «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», № 9-3914, выдан 15.05.2025 запись регистрации в ЕГРН 24:01:2101034:19-24/095/2025-4 от 05.08.2025 |
| 8 | Здание - Котельная | Красноярский край, Абанский район, пос. Абан, ул.1 Мая, 44 А, к.н. 24:01:0000000:1230 | 423 553,49 / 1 | Данные отсутс-твуют | 99 | Удовлетворительное | Нежилое здание, кирпичное, общей площадью 75,1 кв.м. без основного оборудования | Закон Красноярского края «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», № 9-3914, выдан 15.05.2025 запись регистрации в ЕГРН 24:01:0000000:1230-24/097/2025-4 от 13.08.2025 |
| 9 | Здание (нежилое) | Россия, Красноярский край, р.п. Абан, ул. В.Турова, зд.8, строение 5, к.н. 24:01:2101023:167 | 190 865,4 / 1 | 1978 48 лет | 99 | Удовлетворительное | Нежилое здание, кирпичное, общей площадью 26,4 кв.м. без основного оборудования | Закон Красноярского края «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», № 9-3914, выдан 15.05.2025 запись регистрации в ЕГРН 24:01:2101023:167-24/095/2025-4 от 19.08.2025 |
| 10 | Теплотрасса | Красноярский край, Абанский р-н, п. Абан, ул. Гончарная, от здания котельной № 10 ул. Больничная, 26Б до нежилого здания по ул. Больничной, д. 74, к.н. 24:01:0000000:1783 | 5 656 260,69 / 1 | 2014 12 лет | 90 | Удовлетворительное | Труба стальная, подземная прокладка, протяженность – 1 143 м. | Закон Красноярского края «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», № 9-3914, выдан 15.05.2025 запись регистрации в ЕГРН 24:01:0000000:1783-24/095/2025-2 от 05.08.2025 |
| 11 | Сооружение - тепловые сети | Российская Федерация, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, от котельной №4 по ул. В.Турова, 8, стр. 5, к. н. 24:01:2101023:373 | 186 835,26 / 1 | 1978 48 лет | 99 | Удовлетворительное | Труба стальная, подземная прокладка, протяженность – 74 м. | Закон Красноярского края «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», № 9-3914, выдан 15.05.2025 запись регистрации в ЕГРН 24:01:2101023:373-24/095/2025-3 от 05.08.2025 |
| 12 | Сооружение - тепловые сети | Российская Федерация, Красноярский край, Абанский район, пос.Абан, от здания котельной №5 по ул. Пионерская, ул. Богуцкого, ул.Советская ул.Комсомольская, к.н. 24:01:0000000:1242 | 6 236 257,93 / 1 509 748,81 | 1985 41 год | 99 | Удовлетворительное | Труба стальная, подземная прокладка, протяженность – 2 470 м. | Закон Красноярского края «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», № 9-3914, выдан 15.05.2025 запись регистрации в ЕГРН 24:01:0000000:1242-24/095/2025-6 от 05.08.2025 |
| 13 | Сооружение - тепловые сети | Российская Федерация, Красноярский край, Абанский р-н, пос. Абан, от здания котельной №8 по ул. Д.Бедного, ул. Кустарная, к.н. 24:01:0000000:1241 | 3 989 185,23 / 847 003,00 | 1980 46 лет | 99 | Удовлетворительное | Труба стальная, подземная прокладка, протяженность – 1 580 м. | Закон Красноярского края «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», № 9-3914, выдан 15.05.2025 запись регистрации в ЕГРН 24:01:0000000:1241-24/095/2025-6 от 05.08.2025 |
| 14 | Сооружение - тепловые сети | Российская Федерация, Красноярский край, Абанский р-н, пос. Абан, от здания котельной №7 по ул. 1го Мая, ул. Просвещения, ул. Сибирская, ул. Мира, ул. Пушкина, ул. Октябрьская, к.н. 24:01:0000000:1232 | 12 694 698,32 / 7 337 587,00 | 1984 42 года | 99 | Удовлетворительное | Труба стальная, подземная прокладка, протяженность – 5 028 м. | Закон Красноярского края «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», № 9-3914, выдан 15.05.2025 запись регистрации в ЕГРН 24:01:0000000:1232-24/095/2025-7 от 05.08.2025 |
| 15 | Сооружение - тепловые сети | Красноярский край, пос.Абан, от здания котельной №6 по пер. Коммунальный, ул. Примакова, к.н. 24:01:0000000:1238 | 1 749 686,94 / 1 | 1986 40 лет | 99 | Удовлетворительное | Труба стальная, подземная прокладка, протяженность – 693 м. | Закон Красноярского края «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», № 9-3914, выдан 15.05.2025 запись регистрации в ЕГРН 24:01:0000000:1238-24/095/2025-6 от 05.08.2025 |
| 16 | Сооружение - тепловые сети | Красноярский край, Абанский район, пос.Абан, от здания котельной №3 по ул. 1го Мая, ул. Богуцкого, ул. Советская, к.н. 24:01:0000000:1233 | 3 974 036,43 / 1 | 1982 44 года | 99 | Удовлетворительное | Труба стальная, подземная прокладка, протяженность – 1 574 м. | Закон Красноярского края «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», № 9-3914, выдан 15.05.2025 запись регистрации в ЕГРН 24:01:0000000:1233-24/095/2025-6 от 05.08.2025 |
| 17 | Сооружение - тепловые сети | Красноярский край, Абанский район, пос.Абан, от здания котельной №12 по ул.Красная, ул.Гагарина, ул.Советская, к.н. 24:01:0000000:1234 | 23 751 558,38 / 28 024,00 | данные отсутствуют | 99 | Удовлетворительное | Труба стальная, подземная прокладка, протяженность – 5 285 м. | Закон Красноярского края «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», № 9-3914, выдан 15.05.2025 запись регистрации в ЕГРН 24:01:0000000:1234-24/095/2025-6 от 05.08.2025 |
| 18 | Сооружение - тепловые сети | Красноярский край, пос.Абан, от здания котельной №11 по ул. Горняков, ул. Юности, ул.Новая, ул.Сибирская, ул.Березовая, ул. Профсоюзов, к.н. 24:01:0000000:1240 | 16 029 960,15 / 689 519,00 | 1991 35 лет | 99 | Удовлетворительное | Труба стальная, подземная прокладка, протяженность – 6 349 м. | Закон Красноярского края «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», № 9-3914, выдан 15.05.2025 запись регистрации в ЕГРН 24:01:0000000:1240-24/095/2025-6 от 05.08.2025 |
| 19 | Сооружение - тепловые сети | Российская Федерация, Красноярский край, Абанский р-н, пос. Абан, от здания котельной №10 по ул. Больничная, ул. Гончарная, к.н. 24:01:0000000:1236 | 4 044 730,85 / 797 707,00 | 1990 36 лет | 99 | Удовлетворительное | Труба стальная, подземная прокладка, протяженность – 1 602 м. | Закон Красноярского края «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», № 9-3914, выдан 15.05.2025 запись регистрации в ЕГРН 24:01:0000000:1236-24/109/2025-7 от 06.08.2025 |
| 20 | Сооружение - тепловые сети | Российская Федерация, Красноярский край, Абанский р-н, пос.Абан, от здания котельной №1 по ул. Пионерская, ул. Советская, ул. Сибирская, ул. Профсоюзов, к.н. 24:01:0000000:1237 | 5 276 833,63 / 2 711 908,00 | 1985 41 год | 99 | Удовлетворительное | Труба стальная, подземная прокладка, протяженность – 2 090 м. | Закон Красноярского края «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», № 9-3914, выдан 15.05.2025 запись регистрации в ЕГРН 24:01:0000000:1237-24/095/2025-7 от 05.08.2025 |

  - Сведения о количестве аварийных ситуаций на объектах за 2025 год

| № | Наименование и местонахождение объекта концессионного соглашения, технические параметры и описание мероприятий в соответствии с заданием | Единица измерения | Всего аварий в теплоснабжении, (единиц) | Теплоснабжение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего на источниках теплоснабжения, на паровых и тепловых сетях (единиц) | на источниках теплоснабжения (единиц) | на паровых и тепловых сетях (единиц) |
| 1 | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Дорожная п. Абан от жилого дома №2а до жилого дома №4 протяженность 56 метров, из них участок с диметром 25 мм. протяженностью 13 метров и участок с диаметром 89 мм. протяжённостью 43 метра (кадастровый номер объекта 24:01:0000000:1231), потери тепловой энергии 4,79% | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Реконструкция участка № 2 тепловой сети по ул. Дорожная п. Абан от жилого дома №2 до жилого дома №2а протяженность 38 метров из них участок с диметром 15 мм. протяженностью 11 метров и участок с диаметром 89 мм. протяжённостью 27 метров (кадастровый номер 24:01:0000000:1231) потери тепловой энергии 4,79% | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Реконструкция участка № 3 тепловой сети по ул. Дорожная п. Абан от УТ-1 до жилого дома №2 протяженность 41 метр, из них участок с диметром 25 мм. протяженностью 11 метров и участок с диаметром 89 мм. протяжённостью 30 метров (кадастровый номер 24:01:0000000:1231) потери тепловой энергии 4,79% | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 |

| Концедент: | Концессионер: | Самостоятельная сторона: |
| --- | --- | --- |
| Абанский муниципальный округ Красноярского края | Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» | Красноярский край |
| Глава Абанского района Красноярского края ____________ / А.А. Войнич / М.П. | Директор ___________/О.С. Пронин/ М.П. | Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края ___________/А.М. Медведев/ М.П |