Приложение № 9

к Концессионному соглашению № ______

от « ____» ___________ 2026 г.

Перечень мероприятий по техническому обслуживанию, капитальному и текущему ремонтам Объекта Соглашения

- Перечень мероприятий по техническому обслуживанию, капитальному и текущему ремонтам Объектов Соглашения, осуществляемых и финансируемых Концессионером за счет собственных средств

| № п/п | Наименование имущества | Адрес местоположение имущества, кадастровый номер, техническая характеристика | Мероприятия |  |  |  | Период выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Капитальный ремонт | Текущий ремонт | Техническое обслуживание |  |  |
| 1 | Сооружение - тепловые сети | Красноярский край, Абанский район, пос.Абан, от здания котельной №9 по ул. Дорожная, ул. Д.Бедного, к.н. 24:01:0000000:1231 протяженность – 2 157 м. | - полная или частичная замена труб; - смена люков (коверов), крышек колодцев, - установка опорных плит на колодцах, - исправление горловин колодцев, - смена тройника, крестовин; - замена запорной, предохранительной, регулирующей, водоразборной арматуры, другого оборудования или их изношенных частей; - смена гидрантов при их неисправности; - защита сети от коррозии; - замена разрушенной верхней части колодца; - замена разрушенного колодца; - установка опорных плит; - изменение высотного положения люков колодцев в связи с реконструкцией дорожного полотна; - замена тепловой изоляции труб, расположенных в конструкциях мостов (мостовых переходах), коллекторах. | - очистка колодцев и камер от грязи; - замена сальников ЗРА, установленных в колодцах, камерах, - смена шестерен, шпинделя, болтов, прокладок; - замена болтов, прокладок на вантузах, регулировка их работы; - прокрутка и смазка шпинделей запорной арматуры; - поднятие колодцев вследствие просадки грунта или дорожного покрытия; - устранение свищей, ремонт кладки кирпичей, ремонт ходовых скоб и лестниц, отдельных мест стен внутри колодцев, замену лестниц; - исправление разрушенных горловин колодцев, - смена крышек колодцев, люков, - установка крышек с запорным устройством, - обмазка стыковых соединений (швов) конструктивных элементов колодца, камеры цементным раствором; - окраска, ремонт и замену дюкерных знаков; - ремонт вантузов; - утепление (снятие утепления) ЗРА в колодцах, камерах (при необходимости) | - периодические обходы и осмотры трасс напорных трубопроводов, камер и колодцев, - плановые и внеплановые и профилактические работы (заранее планируемые, без разборки основных узлов оборудования и агрегатов); - проверка состояния координатных табличек, пометок и указателей гидрантов; - проверка технического состояния колодцев на наличие и плотность прилегания крышек; - проверка целостности люков и крышек; - проверка наличия завалов на трассе и сети в местах расположения колодцев, разрытий на трассе сети; - проверка технического состояния сооружений и оборудования на сети.в колодцах и камерах; - откачка воды; - проверка состояния раструбных и фланцевых соединений на предмет целостности и герметичности, сверка деталировок; - разгонка шпинделей задвижек; - проверка действия байпаса; - осмотр строительной части колодцев и камер, скоб, ремонт лестниц; - выборочная зачистка болтовых соединений для определения их состояния, на дюкерах - проверка на утечку; - профилактическое обслуживание раструбных и фланцевых соединений запорной арматуры, установленной в камерах, колодцах; - проверка уличных водоразборов, состояния колодца, отмостки и водоразбора, - проведение регулировок и мелких ремонтних работ с заменой износившихся деталей; - проведение мероприятий по предохранению устройств и оборудования на сети от замерзания | В течение всего срока действия концессион-ного соглашения 2026-2030 гг. |  |

- Перечень мероприятий по техническому обслуживанию, капитальному и текущему ремонтам Объектов Соглашения, финансируемых совместно Концессионером (за счет собственных средств в пределах затрат на ремонт основных средств, которые согласованы Уполномоченным органом (министерством тарифной политики Красноярского края) при расчете необходимой валовой выручки Концессионера, и в соответствии с утвержденными мероприятиями производственной программы) и Концедентом (на условиях, предусмотренных разделом Х Соглашения)

| № п/п | Наименование имущества | Адрес местоположение имущества, кадастровый номер, техническая характеристика | Мероприятия |  |  | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Капитальный ремонт | Текущий ремонт | Техническое обслуживание |  |  |
| 1 | Котельная | Красноярский край, Абанский р-н, п. Абан, ул. Красная, д. 136, к.н. 24:01:2102020:56 | - полная или частичная замена труб; - смена люков (коверов), крышек колодцев, - установка опорных плит на колодцах, - исправление горловин колодцев, - смена тройника, крестовин; - замена запорной, предохранительной, регулирующей, водоразборной арматуры, другого оборудования или их изношенных частей; - смена гидрантов при их неисправности; - защита сети от коррозии; - замена разрушенной верхней части колодца; - замена разрушенного колодца; - установка опорных плит; - изменение высотного положения люков колодцев в связи с реконструкцией дорожного полотна; - замена тепловой изоляции труб, расположенных в конструкциях мостов (мостовых переходах), коллекторах. | - очистка колодцев и камер от грязи; - замена сальников ЗРА, установленных в колодцах, камерах, - смена шестерен, шпинделя, болтов, прокладок; - замена болтов, прокладок на вантузах, регулировка их работы; - прокрутка и смазка шпинделей запорной арматуры; - поднятие колодцев вследствие просадки грунта или дорожного покрытия; - устранение свищей, ремонт кладки кирпичей, ремонт ходовых скоб и лестниц, отдельных мест стен внутри колодцев, замену лестниц; - исправление разрушенных горловин колодцев, - смена крышек колодцев, люков, - установка крышек с запорным устройством, - обмазка стыковых соединений (швов) конструктивных элементов колодца, камеры цементным раствором; - окраска, ремонт и замену дюкерных знаков; - ремонт вантузов; - утепление (снятие утепления) ЗРА в колодцах, камерах (при необходимости) | - периодические обходы и осмотры трасс напорных трубопроводов, камер и колодцев, - плановые и внеплановые и профилактические работы (заранее планируемые, без разборки основных узлов оборудования и агрегатов); - проверка состояния координатных табличек, пометок и указателей гидрантов; - проверка технического состояния колодцев на наличие и плотность прилегания крышек; - проверка целостности люков и крышек; - проверка наличия завалов на трассе и сети в местах расположения колодцев, разрытий на трассе сети; - проверка технического состояния сооружений и оборудования на сети.в колодцах и камерах; - откачка воды; - проверка состояния раструбных и фланцевых соединений на предмет целостности и герметичности, сверка деталировок; - разгонка шпинделей задвижек; - проверка действия байпаса; - осмотр строительной части колодцев и камер, скоб, ремонт лестниц; - выборочная зачистка болтовых соединений для определения их состояния, на дюкерах – проверка на утечку; - профилактическое обслуживание раструбных и фланцевых соединений запорной арматуры, установленной в камерах, колодцах; - проверка уличных водоразборов, состояния колодца, отмостки и водоразбора, - проведение регулировок и мелких ремонтних работ с заменой износившихся деталей; - проведение мероприятий по предохранению устройств и оборудования на сети от замерзания | в течение всего срока действия концессионного соглашения 2026-2030 гг. |  |
| 2 | Котельная | Красноярский край, пос. Абан, ул. Гоголя, 1 а, к.н. 24:01:0000000:1226 |  |  |  |  |  |
| 3 | Здание - котельная | Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул.1 Мая, 111 А, строение 1, к.н. 24:01:2102030:162 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная | Красноярский край, Абанский р-н, п. Абан, ул. Д.Бедного, д. 108в, к.н. 24:01:2101015:84 |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная | Красноярский край, Абанский р-н, пос. Абан, ул. Пионерская, 2 в, к.н. 24:01:2101071:104 |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная | Красноярский край, пос.Абан, ул.Горняков, 14 А, к.н. 24:01:0000000:1224 |  |  |  |  |  |
| 7 | Здание - Котельная | Красноярский край, пос.Абан, ул.Больничная, 26 Б, к.н. 24:01:2101034:19 |  |  |  |  |  |
|  | Здание - Котельная | Красноярский край, Абанский район, пос. Абан, ул.1 Мая, 44 А, к.н. 24:01:0000000:1230 |  |  |  |  |  |
|  | Здание (нежилое) | Россия, Красноярский край, р.п. Абан, ул. В.Турова, зд.8, строение 5, к.н. 24:01:2101023:167 |  |  |  |  |  |
|  | Теплотрасса | Красноярский край, Абанский р-н, п. Абан, ул. Гончарная, от здания котельной № 10 ул. Больничная, 26Б до нежилого здания по ул. Больничной, д. 74, к.н. 24:01:0000000:1783 |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение - тепловые сети | Российская Федерация, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, от котельной №4 по ул. В.Турова, 8, стр. 5, к. н. 24:01:2101023:373 |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение - тепловые сети | Российская Федерация, Красноярский край, Абанский район, пос.Абан, от здания котельной №5 по ул. Пионерская, ул. Богуцкого, ул.Советская ул.Комсомольская, к.н. 24:01:0000000:1242 |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение - тепловые сети | Российская Федерация, Красноярский край, Абанский р-н, пос. Абан, от здания котельной №8 по ул. Д.Бедного, ул. Кустарная, к.н. 24:01:0000000:1241 |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение - тепловые сети | Российская Федерация, Красноярский край, Абанский р-н, пос. Абан, от здания котельной №7 по ул. 1го Мая, ул. Просвещения, ул. Сибирская, ул. Мира, ул. Пушкина, ул. Октябрьская, к.н. 24:01:0000000:1232 |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение - тепловые сети | Красноярский край, пос.Абан, от здания котельной №6 по пер. Коммунальный, ул. Примакова, к.н. 24:01:0000000:1238 |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение - тепловые сети | Красноярский край, Абанский район, пос.Абан, от здания котельной №3 по ул. 1го Мая, ул. Богуцкого, ул. Советская, к.н. 24:01:0000000:1233 |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение - тепловые сети | Красноярский край, Абанский район, пос.Абан, от здания котельной №12 по ул.Красная, ул.Гагарина, ул.Советская, к.н. 24:01:0000000:1234 |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение - тепловые сети | Красноярский край, пос.Абан, от здания котельной №11 по ул. Горняков, ул. Юности, ул.Новая, ул.Сибирская, ул.Березовая, ул. Профсоюзов, к.н. 24:01:0000000:1240 |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение - тепловые сети | Российская Федерация, Красноярский край, Абанский р-н, пос. Абан, от здания котельной №10 по ул. Больничная, ул. Гончарная, к.н. 24:01:0000000:1236 |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение - тепловые сети | Российская Федерация, Красноярский край, Абанский р-н, пос.Абан, от здания котельной №1 по ул.Пионерская, ул. Советская, ул. Сибирская, ул. Профсоюзов, к.н. 24:01:0000000:1237 |  |  |  |  |  |

| Концедент: | Концессионер: | Самостоятельная сторона: |
| --- | --- | --- |
| Абанский муниципальный округ Красноярского края | Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» | Красноярский край |
| Глава Абанского района Красноярского края ____________ / А.А. Войнич / М.П. | Директор ___________/О.С. Пронин/ М.П. | Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края ___________/А.М. Медведев/ М.П |