Приложений 1 к Главе 1 часть 2 Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне действия ЕТО

Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне действия ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района»

Таблица 1.1 - Котельная №1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 11,2500 | 4,7500 | 5,7500 | 3,0000 | 4,0000 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 27,0743 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Таблица 1.2 - Котельная №3

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 9,3333 | 10,3333 | 6,3333 | 2,3333 | 3,3333 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 14,5110 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Таблица 1.3 - Котельная №4

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 25,0000 | 26,0000 | 27,0000 | 28,0000 | 29,0000 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 12,8061 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Таблица 1.4 - Котельная №5

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 14,0000 | 7,5000 | 4,7500 | 5,7500 | 3,0000 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 41,6147 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Таблица 1.5 - Котельная №6

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 14,0000 | 15,0000 | 16,0000 | 17,0000 | 18,0000 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 12,2018 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Таблица 1.6 - Котельная №7

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 11,2500 | 12,2500 | 9,5000 | 10,5000 | 7,7500 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 21,3659 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Таблица 1.7 - Котельная №8

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 19,5000 | 18,0000 | 19,0000 | 15,0000 | 16,0000 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 17,7742 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Таблица 1.8 - Котельная №9

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 14,0000 | 10,0000 | 6,0000 | 2,0000 | 3,0000 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 22,3773 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Таблица 1.9 - Котельная №10

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 15,1250 | 14,2500 | 11,5000 | 12,5000 | 11,6250 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 22,8226 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Таблица 1.10 - Котельная №11

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 9,5000 | 10,5000 | 11,5000 | 8,7500 | 2,2500 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 25,2955 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Таблица 1.11 - Котельная №12

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ЖКХ Абанского района» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 5,8000 | 6,8000 | 4,8000 | 5,8000 | 3,8000 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 23,5808 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне действия ЕТО-2 ГПКК «Центр развития коммунального комплекса»

Таблица 1.12 - Котельная № 1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-2 ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 3,0000 | 4,0000 | 5,0000 | 6,0000 | 7,0000 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 242,5686 |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,3194 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 267,5000 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 72,9834 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | 4,0000 | 5,0000 | 5,0000 | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | 36,0000 | 120,0000 | 120,0000 | н/д |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Приложений 2 Характеристика сетей теплоснабжения в муниципальном образовании

Зона деятельности ООО «ЖКХ Абанского района»

Таблица 2.1 - Котельная №1 сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | - | отопление |  | 76 | 76 | 219,00 | 219,00 | 438,00 | Подземная канальная | 2010 |  | 33,288 |
|  | - | отопление |  | 89 | 89 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Подземная канальная | 2010 |  | 6,052 |
|  | - | отопление |  | 108 | 108 | 162,00 | 162,00 | 324,00 | Подземная канальная | 2010 |  | 34,992 |
|  | - | отопление |  | 133 | 133 | 93,00 | 93,00 | 186,00 | Подземная канальная | 2010 |  | 24,738 |
|  | - | отопление |  | 45 | 45 | 370,00 | 370,00 | 740,00 | Подземная канальная | 2010 |  | 33,300 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 56,00 | 56,00 | 112,00 | Подземная канальная | 2011 |  | 3,584 |
|  | - | отопление |  | 45 | 45 | 305,00 | 305,00 | 610,00 | Подземная канальная | 2011 |  | 27,450 |
|  | - | отопление |  | 57 | 57 | 302,00 | 302,00 | 604,00 | Подземная канальная | 2011 |  | 34,428 |
|  | - | отопление |  | 108 | 108 | 130,00 | 130,00 | 260,00 | Подземная канальная | 2015 |  | 28,080 |
|  | - | отопление |  | 89 | 89 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | Подземная канальная | 2015 |  | 8,900 |
|  | - | отопление |  | 76 | 76 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Подземная канальная | 2015 |  | 6,080 |
|  | - | отопление |  | 45 | 45 | 60,00 | 60,00 | 120,00 | Подземная канальная | 2015 |  | 5,400 |
|  | - | отопление |  | 57 | 57 | 170,00 | 170,00 | 340,00 | Подземная канальная | 2015 |  | 19,380 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1991,00 | 1991,00 | 3982,00 |  |  |  | 265,672 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 2.2 - Котельная №3 сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 197,00 | 197,00 | 394,00 | Подземная канальная | 2018 |  | 12,608 |
|  | - | отопление |  | 45 | 45 | 73,00 | 73,00 | 146,00 | Подземная канальная | 2018 |  | 6,570 |
|  | - | отопление |  | 57 | 57 | 213,00 | 213,00 | 426,00 | Подземная канальная | 2018 |  | 24,282 |
|  | - | отопление |  | 76 | 76 | 232,00 | 232,00 | 464,00 | Подземная канальная | 2018 |  | 35,264 |
|  | - | отопление |  | 108 | 108 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Подземная канальная | 2018 |  | 1,944 |
| Итого |  |  |  |  |  | 724,00 | 724,00 | 1448,00 |  |  |  | 80,668 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 2.3 - Котельная №4 сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | - | отопление | - | 57 | 57 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | Подземная канальная | 2008 | - | 5,130 |
| Итого |  |  |  |  |  | 45,00 | 45,00 | 90,00 |  |  |  | 5,130 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 2.4 - Котельная №5 сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | - | отопление |  | 89 | 89 | 41,50 | 41,50 | 83,00 | Подземная канальная | 1989 |  | 7,387 |
|  | - | отопление |  | 57 | 57 | 152,00 | 152,00 | 304,00 | Подземная канальная | 1990 |  | 17,328 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Подземная канальная | 1994 |  | 2,048 |
|  | - | отопление |  | 57 | 57 | 60,00 | 60,00 | 120,00 | Подземная канальная | 2017 |  | 6,840 |
|  | - | отопление |  | 76 | 76 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | Подземная канальная | 2010 |  | 15,200 |
|  | - | отопление |  | 89 | 89 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Подземная канальная | 2010 |  | 7,120 |
|  | - | отопление |  | 108 | 108 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | Подземная канальная | 2010 |  | 10,368 |
|  | - | отопление |  | 133 | 133 | 238,50 | 238,50 | 477,00 | Подземная канальная | 2020 |  | 63,441 |
|  | - | отопление |  | 45 | 45 | 370,00 | 370,00 | 740,00 | Подземная канальная | 2010 |  | 33,300 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 58,00 | 58,00 | 116,00 | Подземная канальная | 2011 |  | 3,712 |
|  | - | отопление |  | 45 | 45 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Подземная канальная | 2011 |  | 3,060 |
|  | - | отопление |  | 57 | 57 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | Подземная канальная | 2020 |  | 5,244 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1220,00 | 1220,00 | 2440,00 |  |  |  | 175,048 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 2.5 - Котельная №6 сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 60,00 | 60,00 | 120,00 | Подземная канальная | 1989 |  | 3,840 |
|  | - | отопление |  | 57 | 57 | 330,00 | 330,00 | 660,00 | Подземная канальная | 1989 |  | 37,620 |
|  | - | отопление |  | 108 | 108 | 450,00 | 450,00 | 900,00 | Подземная канальная | 2009 |  | 97,200 |
| Итого |  |  |  |  |  | 840,00 | 840,00 | 1680,00 |  |  |  | 138,660 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 2.6 - Котельная №7 сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Подземная канальная | 2010 |  | 0,896 |
|  | - | отопление |  | 45 | 45 | 364,00 | 364,00 | 728,00 | Подземная канальная | 2010 |  | 32,760 |
|  | - | отопление |  | 57 | 57 | 524,00 | 524,00 | 1048,00 | Подземная канальная | 2010 |  | 59,736 |
|  | - | отопление |  | 76 | 76 | 149,00 | 149,00 | 298,00 | Подземная канальная | 2010 |  | 22,648 |
|  | - | отопление |  | 89 | 89 | 145,00 | 145,00 | 290,00 | Подземная канальная | 2012 |  | 25,810 |
|  | - | отопление |  | 108 | 108 | 217,00 | 217,00 | 434,00 | Подземная канальная | 2012 |  | 46,872 |
|  | - | отопление |  | 133 | 133 | 324,00 | 324,00 | 648,00 | Подземная канальная | 2012 |  | 86,184 |
|  | - | отопление |  | 159 | 159 | 105,00 | 105,00 | 210,00 | Подземная канальная | 2012 |  | 33,390 |
|  | - | отопление |  | 273 | 273 | 186,00 | 186,00 | 372,00 | Подземная канальная | 2012 |  | 101,556 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2028,00 | 2028,00 | 4056,00 |  |  |  | 409,852 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 2.7 - Котельная №8 сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 47,00 | 47,00 | 94,00 | Подземная канальная | 1996 |  | 3,008 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 68,00 | 68,00 | 136,00 | Подземная канальная | 2013 |  | 4,352 |
|  | - | отопление |  | 57 | 57 | 99,00 | 99,00 | 198,00 | Подземная канальная | 2013 |  | 11,286 |
|  | - | отопление |  | 76 | 76 | 210,00 | 210,00 | 420,00 | Подземная канальная | 1998 |  | 31,920 |
|  | - | отопление |  | 108 | 108 | 457,00 | 457,00 | 914,00 | Подземная канальная | 2014 |  | 98,712 |
|  | - | отопление |  | 57 | 57 | 154,00 | 154,00 | 308,00 | Подземная канальная | 2014 |  | 17,556 |
|  | - | отопление |  | 108 | 108 | 70,00 | 70,00 | 140,00 | Надземная | 2014 |  | 15,120 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1105,00 | 1105,00 | 2210,00 |  |  |  | 181,954 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 2.8 - Котельная №9 сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 144,00 | 144,00 | 288,00 | Подземная канальная | 2012 |  | 9,216 |
|  | - | отопление |  | 45 | 45 | 94,00 | 94,00 | 188,00 | Подземная канальная | 2012 |  | 8,460 |
|  | - | отопление |  | 57 | 57 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | Подземная канальная | 2012 |  | 22,800 |
|  | - | отопление |  | 76 | 76 | 238,00 | 238,00 | 476,00 | Подземная канальная | 2012 |  | 36,176 |
|  | - | отопление |  | 89 | 89 | 188,00 | 188,00 | 376,00 | Подземная канальная | 2012 |  | 33,464 |
|  | - | отопление |  | 108 | 108 | 160,00 | 160,00 | 320,00 | Подземная канальная | 2012 |  | 34,560 |
|  | - | отопление |  | 108 | 108 | 104,00 | 104,00 | 208,00 | Подземная канальная | 2012 |  | 22,464 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1128,00 | 1128,00 | 2256,00 |  |  |  | 167,140 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 2.9 - Котельная №10 сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | - | отопление |  | 108 | 108 | 715,00 | 715,00 | 1430,00 | Подземная канальная | 2014 |  | 154,440 |
|  | - | отопление |  | 89 | 89 | 84,00 | 84,00 | 168,00 | Подземная канальная | 2014 |  | 14,952 |
|  | - | отопление |  | 76 | 76 | 124,00 | 124,00 | 248,00 | Подземная канальная | 2014 |  | 18,848 |
|  | - | отопление |  | 45 | 45 | 122,00 | 122,00 | 244,00 | Подземная канальная | 2014 |  | 10,980 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | Подземная канальная | 2015 |  | 2,688 |
|  | - | отопление |  | 45 | 45 | 39,00 | 39,00 | 78,00 | Подземная канальная | 2015 |  | 3,510 |
|  | - | отопление |  | 57 | 57 | 92,00 | 92,00 | 184,00 | Подземная канальная | 2015 |  | 10,488 |
|  | - | отопление |  | 76 | 76 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Подземная канальная | 2015 |  | 2,584 |
|  | - | отопление |  | 89 | 89 | 31,00 | 31,00 | 62,00 | Подземная канальная | 2015 |  | 5,518 |
|  | - | отопление |  | 108 | 108 | 98,00 | 98,00 | 196,00 | Подземная канальная | 2015 |  | 21,168 |
|  | - | отопление |  | 133 | 133 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Подземная канальная | 2015 |  | 7,448 |
|  | - | отопление |  | 159 | 159 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Подземная канальная | 2015 |  | 12,720 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 357,00 | 357,00 | 714,00 | Подземная канальная | 1999 |  | 22,848 |
|  | - | отопление |  | 57 | 57 | 1106,00 | 1106,00 | 2212,00 | Подземная канальная | 2000 |  | 126,084 |
|  | - | отопление |  | 108 | 108 | 1350,00 | 1350,00 | 2700,00 | Подземная канальная | 1989 |  | 291,600 |
| Итого |  |  |  |  |  | 4245,00 | 4245,00 | 8490,00 |  |  |  | 705,876 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 2.10 - Котельная №11 сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | - | отопление |  | 133 | 133 | 272,00 | 272,00 | 544,00 | Подземная канальная | 2017 |  | 72,352 |
|  | - | отопление |  | 108 | 108 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | Подземная канальная | 2017 |  | 10,368 |
|  | - | отопление |  | 57 | 57 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | Подземная канальная | 2017 |  | 11,400 |
|  | - | отопление |  | 40 | 40 | 177,00 | 177,00 | 354,00 | Подземная канальная | 2017 |  | 14,160 |
|  | - | отопление |  | 40 | 40 | 86,00 | 86,00 | 172,00 | Подземная канальная | 2018 |  | 6,880 |
|  | - | отопление |  | 57 | 57 | 144,00 | 144,00 | 288,00 | Подземная канальная | 2018 |  | 16,416 |
|  | - | отопление |  | 108 | 108 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Подземная канальная | 2018 |  | 6,480 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 174,00 | 174,00 | 348,00 | Подземная канальная | 2013 |  | 11,136 |
|  | - | отопление |  | 45 | 45 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | Подземная канальная | 2013 |  | 3,780 |
|  | - | отопление |  | 57 | 57 | 112,00 | 112,00 | 224,00 | Подземная канальная | 2013 |  | 12,768 |
|  | - | отопление |  | 76 | 76 | 80,00 | 80,00 | 160,00 | Подземная канальная | 2013 |  | 12,160 |
|  | - | отопление |  | 108 | 108 | 115,00 | 115,00 | 230,00 | Подземная канальная | 2013 |  | 24,840 |
|  | - | отопление |  | 133 | 133 | 79,00 | 79,00 | 158,00 | Подземная канальная | 2013 |  | 21,014 |
|  | - | отопление |  | 159 | 159 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Подземная канальная | 2013 |  | 3,498 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 292,00 | 292,00 | 584,00 | Подземная канальная | 2015 |  | 18,688 |
|  | - | отопление |  | 45 | 45 | 130,00 | 130,00 | 260,00 | Подземная канальная | 2015 |  | 11,700 |
|  | - | отопление |  | 76 | 76 | 107,00 | 107,00 | 214,00 | Подземная канальная | 2015 |  | 16,264 |
|  | - | отопление |  | 89 | 89 | 82,00 | 82,00 | 164,00 | Подземная канальная | 2015 |  | 14,596 |
|  | - | отопление |  | 108 | 108 | 237,00 | 237,00 | 474,00 | Подземная канальная | 2015 |  | 51,192 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 210,00 | 210,00 | 420,00 | Подземная канальная | 2016 |  | 13,440 |
|  | - | отопление |  | 45 | 45 | 269,00 | 269,00 | 538,00 | Подземная канальная | 2016 |  | 24,210 |
|  | - | отопление |  | 57 | 57 | 304,00 | 304,00 | 608,00 | Подземная канальная | 2016 |  | 34,656 |
|  | - | отопление |  | 76 | 76 | 111,00 | 111,00 | 222,00 | Подземная канальная | 2016 |  | 16,872 |
|  | - | отопление |  | 133 | 133 | 222,00 | 222,00 | 444,00 | Подземная канальная | 2016 |  | 59,052 |
|  | - | отопление |  | 159 | 159 | 317,00 | 317,00 | 634,00 | Подземная канальная | 2016 |  | 100,806 |
| Итого |  |  |  |  |  | 3751,00 | 3751,00 | 7502,00 |  |  |  | 588,728 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 2.11 - Котельная №12 сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 92,00 | 92,00 | 184,00 | Подземная канальная | 2013 |  | 5,888 |
|  | - | отопление |  | 108 | 108 | 742,00 | 742,00 | 1484,00 | Подземная канальная | 2009 |  | 160,272 |
|  | - | отопление |  | 159 | 159 | 98,00 | 98,00 | 196,00 | Подземная канальная | 2017 |  | 31,164 |
|  | - | отопление |  | 108 | 108 | 80,00 | 80,00 | 160,00 | Подземная канальная | 2017 |  | 17,280 |
|  | - | отопление |  | 57 | 57 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | Подземная канальная | 2017 |  | 11,400 |
|  | - | отопление |  | 45 | 45 | 66,00 | 66,00 | 132,00 | Подземная канальная | 2018 |  | 5,940 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 154,00 | 154,00 | 308,00 | Подземная канальная | 2018 |  | 9,856 |
|  | - | отопление |  | 45 | 45 | 326,00 | 326,00 | 652,00 | Подземная канальная | 2017 |  | 29,340 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 174,00 | 174,00 | 348,00 | Подземная канальная | 2017 |  | 11,136 |
|  | - | отопление |  | 108 | 108 | 478,00 | 478,00 | 956,00 | Подземная канальная | 1988 |  | 103,248 |
|  | - | отопление |  | 108 | 108 | 170,00 | 170,00 | 340,00 | Подземная канальная | 2013 |  | 36,720 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2480,00 | 2480,00 | 4960,00 |  |  |  | 422,244 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Зона деятельности ГПКК «Центр развития коммунального комплекса»

Таблица 2.12 - Котельная № 1 сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | Котельная - ТК1 | 125 | 125 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 0,500 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | ТК1-ТК2 | 100 | 100 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 0,600 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | ТК2-ТК3 | 100 | 100 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 8,000 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | ТК3-ТК4 | 50 | 50 | 56,00 | 56,00 | 112,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 5,600 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | ТК4-здание мастерского участка | 50 | 50 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 0,400 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | ТК4-здание автостанции | 50 | 50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 2,000 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | ТК4-Склад | 50 | 50 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 3,000 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | ТК3-гараж | 40 | 40 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 0,400 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | гараж | 40 | 40 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 0,960 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | гараж-ж/д ул. Пушкина, д. 136 | 40 | 40 | 82,00 | 82,00 | 164,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 6,560 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | ТК3-гараж | 50 | 50 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 1,300 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | ТК3-гараж | 50 | 50 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 5,000 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | ТК2-ТК5 | 100 | 100 | 80,00 | 80,00 | 160,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 16,000 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т1-гараж | 25 | 25 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 1,000 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | ТК5-контора | 50 | 50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 1,800 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | ТК5-водонапорная башня | 50 | 50 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 2,500 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | Котельная-УТ6 | 50 | 50 | 70,00 | 70,00 | 140,00 | Надземная | 1985 | изовер, опилки | 7,000 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т.2-сторожка | 50 | 50 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | Надземная | 1985 | изовер, опилки | 0,200 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | УТ6-водонапорная башня | 50 | 50 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1985 | изовер, опилки | 1,200 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | УТ6-т.3 | 50 | 50 | 39,00 | 39,00 | 78,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 3,900 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т.3-т.4 | 50 | 50 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 3,400 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т.3-ж/д ул. Пушкина, д. 146 | 50 | 50 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 0,300 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т.3-ж/д ул. Пушкина, д. 148 | 50 | 50 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 0,300 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | ТК1-гараж | 125 | 125 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 0,750 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | гараж-т.5 | 125 | 125 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 8,750 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т.5-ж/д ул. Пушкина, д. 138 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 0,550 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т.5-т.6 | 125 | 125 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 7,500 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т.6-ж/д ул. Пушкина, д. 140 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 0,550 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т.6-т.7 | 125 | 125 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 3,000 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т.7-ж/д ул. Пушкина, д. 139 | 25 | 25 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 0,250 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т.7-т.8 | 125 | 125 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 5,500 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т.8-ж/д ул. Пушкина, д. 142 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 0,550 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т.8-т.9 | 125 | 125 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 3,250 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т.9-ж/д ул. Пушкина, 141 | 25 | 25 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 0,250 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т.9-т.10 | 125 | 125 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 5,500 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т.10-ж/д. ул. Пушкина, д. 144 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 0,550 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т.10-т.11 | 125 | 125 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 4,500 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т.11-ТК7 | 80 | 80 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 1,600 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | ТК7-ж/д. ул. Юбилейная, д. 59 | 50 | 50 | 61,00 | 61,00 | 122,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 6,100 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | ТК7-ж/д. ул. Юбилейная, д. 57 | 80 | 80 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 4,480 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т.11-ТК8 | 125 | 125 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 2,500 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | ТК8-т.12 | 125 | 125 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 3,250 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т.12-ж/д ул. Юбилейная, д. 55 | 25 | 25 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 1,250 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т.12-т.13 | 125 | 125 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 4,000 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т.13-ж/д ул. Юбилейная, д. 53 | 25 | 25 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 1,250 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т.13-ж/д ул. Юбилейная, д. 64 | 25 | 25 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 0,150 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т.13-т.14 | 125 | 125 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 4,000 |
| п. Абан | Распределительные | отопление | т.14-ж/д ул. Юбилейная, д. 62 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Подземная канальная | 1985 | изовер | 0,400 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1047,00 | 1047,00 | 2094,00 |  |  |  | 142,350 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Приложений 2 перечень потребителей в МО

Приложений 3 перечень рекомендованных мероприятий по сетям в связи с износом