## Sheet1
Приложение 15 - Перечень трансформаторных подстанций на территории муниципального образования
2024
Отчет
№ | Код ОКТМО | Муниципальное образование | Номер, наименование подстанции | код ОКТМО | Место расположения (населенный пункт) | Место расположения - адрес | Типы трансформаторов подстанции | Входное номинальное напряжение, кВ | Выходное номинальное напряжение, кВ | Мощность трансформаторов (кВА) | код ОКТМО | Место установки базовой подстанции (населенный пункт) | код ОКТМО | Отходящие линии (обслуживаемые населенные пункты) | Собственник | Степень износа (%)
Абанский
|  | Абанский | ПС №92 |  | с Вознесенка | с.Вознесенка | 1Т ТМ 1600/35/10 | 35 | 10 | 1600 |  | с Вознесенка |  | с Вознесенка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
|  | Абанский | ПС №91 |  | п Почет | п.Почет | 1Т ТМ 1600/35/10 | 35 | 10 | 1600 |  | п Почет |  | п Почет | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
|  | Абанский | ПС №40 |  | с Долгий Мост | с.Долгий Мост | 1Т ТМ 4000/35/10 | 35 | 10 | 4000 |  | с Долгий Мост |  | с Долгий Мост | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
|  | Абанский | ПС №38 |  | с Самойловка | с.Самойловка | 2Т ТМ 2500/35/10 | 35 | 10 | 5000 |  | с Самойловка |  | с Самойловка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
1 |  | Абанский | СТП-40-02-12 |  | с Долгий Мост | с.Долгий Мост | ТМ 1х160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Долгий Мост |  | с Долгий Мост | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 43
2 |  | Абанский | КТП 40-02-14 |  | с Долгий Мост | с.Долгий Мост | ТМ 1х400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Долгий Мост |  | с Долгий Мост | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 43
3 |  | Абанский | СТП 40-02-13 |  | с Долгий Мост | с.Долгий Мост | ТМ 1х160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Долгий Мост |  | с Долгий Мост | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 43
4 |  | Абанский | КТП 40-02-15 |  | с Долгий Мост | с.Долгий Мост | ТМ 1х100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Долгий Мост |  | с Долгий Мост | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 54
5 |  | Абанский | КТП 40-02-17 |  | с Долгий Мост | с.Долгий Мост | ТМ 1х250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Долгий Мост |  | с Долгий Мост | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 43
5-16-30 |  | Абанский | КТП 5-00-7 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 2*400/10/04 | 10 | 0.4 | 800 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 68
6 |  | Абанский | КТП 5-10-15 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 2*100/10/04 | 10 | 0.4 | 2000 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 68
6 |  | Абанский | СТП 40-02-16 |  | с Долгий Мост | с.Долгий Мост | ТМ 1х250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Долгий Мост |  | с Долгий Мост | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 43
7 |  | Абанский | СТП 40-02-18 |  | с Долгий Мост | с.Долгий Мост | ТМ 1х160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Долгий Мост |  | с Долгий Мост | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 43
8 |  | Абанский | КТП 40-02-19А |  | с Долгий Мост | с.Долгий Мост | ТМ 1х400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Долгий Мост |  | с Долгий Мост | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 43
9 |  | Абанский | КТП 40-02-28 |  | с Долгий Мост | с.Долгий Мост | ТМ 1х100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Долгий Мост |  | с Долгий Мост | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 48
10 |  | Абанский | КТП 40-02-04 |  | с Долгий Мост | с.Долгий Мост | ТМ 1х100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Долгий Мост |  | с Долгий Мост | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 63
11 |  | Абанский | КТП 40-02-01 |  | с Долгий Мост | с.Долгий Мост | ТМ 1х100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Долгий Мост |  | с Долгий Мост | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 68
12 |  | Абанский | КТП 40-02-21 |  | с Долгий Мост | с.Долгий Мост | ТМ 1х100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Долгий Мост |  | с Долгий Мост | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 48
13 |  | Абанский | КТП 40-04-03 |  | с Долгий Мост | с.Долгий Мост | ТМ 1х100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Долгий Мост |  | с Долгий Мост | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 68
14 |  | Абанский | ТП 5-00-1 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 48
15 |  | Абанский | КТП 40-04-35 |  | с Долгий Мост | с.Долгий Мост | ТМ 1х100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Долгий Мост |  | с Долгий Мост | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 68
16 |  | Абанский | ТП 5-00-2 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 53
17 |  | Абанский | ТП 5-00-3 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 60
18 |  | Абанский | ТП 5-00-4 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 58
19 |  | Абанский | ТП 5-00-3а |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 59
20 |  | Абанский | ТП 5-12-4 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 48
21 |  | Абанский | ТП 5-12-3 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 68
22 |  | Абанский | ТП 5-12-4а |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 71
23 |  | Абанский | ТП 5-12-4а |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 68
24 |  | Абанский | ТП 5-12-5 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 68
25 |  | Абанский | ТП 5-12-7 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 68
26 |  | Абанский | ТП 5-12-8 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 68
27 |  | Абанский | ТП 5-12-11 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 68
28 |  | Абанский | ТП 5-12-12 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 68
29 |  | Абанский | ТП 5-10-15 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 33
30 |  | Абанский | ТП 5-10-4 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 68
31 |  | Абанский | ТП 5-10-1а |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 100
32 |  | Абанский | ТП 5-10-1 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 68
33 |  | Абанский | ТП 5-10-21 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 68
34 |  | Абанский | ТП 5-10-20 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 68
35 |  | Абанский | ТП 5-10-19 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 68
36 |  | Абанский | ТП 5-10-10 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 68
37 |  | Абанский | ТП 5-10-8 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 65
38 |  | Абанский | ТП 5-10-6 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 13
39 |  | Абанский | ТП 5-10-30 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 15
40 |  | Абанский | ТП 5-10-29 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 2*630/10/04 | 10 | 0.4 | 1260 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 17
41 |  | Абанский | ТП 5-10-28 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 17
42 |  | Абанский | ТП 5-10-26 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 47
43 |  | Абанский | ТП 5-10-24 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 2*400/10/04 | 10 | 0.4 | 800 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 42
44 |  | Абанский | ТП 5-10-23 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 48
45 |  | Абанский | ТП 5-10-22 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | п Абан |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 68
46 |  | Абанский | ТП 91-01-4 |  | п Почет | п. Почет | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Почет |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 68
47 |  | Абанский | ТП 91-01-3 |  | п Почет | п. Почет | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Почет |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 68
48 |  | Абанский | ТП 91-01-2 |  | п Почет | п. Почет | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Почет |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 62
49 |  | Абанский | ТП 5-21-15 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Почет |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 62
50 |  | Абанский | ТП 5-10-30Б |  | п Абан | п.Абан | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | п Почет |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 62
51 |  | Абанский | ТП 5-10-37 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | п Почет |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 52
52 |  | Абанский | ТП 5-10-35 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Почет |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 52
53 |  | Абанский | ТП 5-10-31 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Почет |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 52
54 |  | Абанский | ТП 5-10-30а |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Почет |  | п Абан | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 52
55 |  | Абанский | ТП 91-01-1 |  | д Бирюса | д.Бирюса | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 0 |  | д Бирюса |  | д Бирюса | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 87
56 |  | Абанский | ТП 91-02-3 |  | с Плахино | с.Плахино | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | д Бирюса |  | с Плахино | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 30
57 |  | Абанский | ТП 91-02-2 |  | п Почет | п.Почет | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | д Бирюса |  | п Почет | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 32
58 |  | Абанский | ТП 91-02-1 |  | п Почет | п.Почет | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | д Бирюса |  | п Почет | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 37
59 |  | Абанский | ТП 91-02-5 |  | п Почет | п.Почет | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | д Бирюса |  | п Почет | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 37
60 |  | Абанский | ТП 91-06-1 |  | п Озерный | п.Озерный | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | д Бирюса |  | п Озерный | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 37
61 |  | Абанский | ТП 92-04-04 |  | п Борзово | п.Борзово | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Вознесенка |  | п Борзово | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 37
62 |  | Абанский | ТП 92-04-8 |  | п Пея | п.Пея | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Вознесенка |  | п Пея | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 37
63 |  | Абанский | ТП 2-12 |  | п Хиндичет | п.Хиндичет | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Хиндичет |  | п Хиндичет | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 37
64 |  | Абанский | ТР 2-11 |  | с Покатеево | с.Покатеево | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Хиндичет |  | с Покатеево | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 62
65 |  | Абанский | ТР 2-15 |  | с Покатеево | с.Покатеево | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Хиндичет |  | с Покатеево | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 62
66 |  | Абанский | ТП 39-14-11 |  | п Теплый Ключ | п.Теплый Ключ | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Абан |  | п Теплый Ключ | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 62
67 |  | Абанский | ПС №5 "Абан" |  | п Абан | п.Абан | 1Т ТД ТН - 16000/11041, 2Т ТДТН 1600/110764, 1ТМН-2500/352ТТМН-2500/35 | 110 | 35 | 32000 |  | п Абан |  | п Абан | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 37
68 |  | Абанский | ТП 39-14-12 |  | п Теплый Ключ | п.Теплый Ключ | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | п Теплый Ключ | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 75
69 |  | Абанский | ПС №39 |  | с Залипье | с.Залипье | 2Т ТМ 1600/35/10 | 10 | 0.4 | 3200 |  | с Залипье |  | с Залипье | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
70 |  | Абанский | ПС №42 |  | с Устьянск | с.Устьянск | 1т ТМ 2500/35/10 2Т ТМ 2500/35/10 | 35 | 10 | 7500 |  | с Устьянск |  | с Устьянск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
71 |  | Абанский | ПС №49 |  | с Березовка | с.Березовка | 1Т ТМ 1600/35/10, 2Т ТМ 4000/35/10 | 35 | 10 | 5600 |  | с Березовка |  | с Березовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 52
72 |  | Абанский | 5-13-5 |  | д Алексеевка | д.Алексеевка | ТМ100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | д Алексеевка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 62
73 |  | Абанский | 5-13-1 |  | п Гагарина | п.Гагарина | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | п Абан |  | п Гагарина | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 53
74 |  | Абанский | 5-13-3 |  | п Гагарина | п.Гагарина | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | п Гагарина | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 48
75 |  | Абанский | 5-13-6 |  | д Алексеевка | д.Алексеевка | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | д Алексеевка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 40
76 |  | Абанский | 05-05-20-13 |  | д Ношино | д.Ношино | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Березовка |  | д Ношино | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 32
77 |  | Абанский | 5-14-26 |  | д Долженовка | д.Долженовка | ТМ 63/10/04 | 10 | 0.4 | 63 |  | п Абан |  | д Долженовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 17
78 |  | Абанский | 5-14-24 |  | д Стерлитамак | д.Стерлитамак | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | п Абан |  | д Стерлитамак | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
79 |  | Абанский | 5-14-18 |  | д Стерлитамак | д.Стерлитамак | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | д Стерлитамак | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
80 |  | Абанский | 5-14-17 |  | д Стерлитамак | д.Стерлитамак | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | д Стерлитамак | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 62
81 |  | Абанский | 5-14-15 |  | д Стерлитамак | д.Стерлитамак | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | д Стерлитамак | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 62
82 |  | Абанский | 5-14-14 |  | д Стерлитамак | д.Стерлитамак | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Абан |  | д Стерлитамак | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 60
83 |  | Абанский | 5-14-10 |  | с Заозерка | с.Заозерка | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | с Заозерка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 62
84 |  | Абанский | 5-14-8 |  | с Заозерка | с.Заозерка | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Абан |  | с Заозерка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 62
85 |  | Абанский | 5-14-2 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | п Абан | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 62
86 |  | Абанский | 5-14-1 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | п Абан |  | п Абан | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 62
87 |  | Абанский | 5-14-4 |  | д Стерлитамак | д.Стерлитамак | ТМ 63/10/04 | 10 | 0.4 | 63 |  | п Абан |  | д Стерлитамак | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 62
88 |  | Абанский | 05-05-20-23 |  | д Успенка | д.Успенка | ТМ 60/10/04 | 10 | 0.4 | 60 |  | с Устьянск |  | д Успенка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 62
89 |  | Абанский | 05-05-20-21 |  | д Успенка | д.Успенка | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Устьянск |  | д Успенка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 62
90 |  | Абанский | 05-05-20-20 |  | д Успенка | д.Успенка | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Устьянск |  | д Успенка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 62
91 |  | Абанский | 05-05-20-19 |  | д Успенка | д.Успенка | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Устьянск |  | д Успенка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 62
92 |  | Абанский | 05-05-20-02 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 62
93 |  | Абанский | 05-05-20-12 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 63/10/04 | 10 | 0.4 | 63 |  | п Абан |  | п Абан | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 52
94 |  | Абанский | 5-14-6 |  | д Долженовка | д.Долженовка | Тм 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | д Долженовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 63
95 |  | Абанский | 5-14-5 |  | д Долженовка | д.Долженовка | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | д Долженовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 65
96 |  | Абанский | 5-16-11 |  | с Апано-Ключи | с.Апано-Ключи | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | с Апано-Ключи | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 65
97 |  | Абанский | 5-16-29 |  | д Зимник | д.Зимник | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | д Зимник | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 65
98 |  | Абанский | 5-16-27 |  | с Апано-Ключи | с.Апано-Ключи | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | с Апано-Ключи | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 65
99 |  | Абанский | 5-16-26 |  | с Апано-Ключи | с.Апано-Ключи | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | с Апано-Ключи | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 65
100 |  | Абанский | 5-16-25 |  | с Апано-Ключи | с.Апано-Ключи | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | с Апано-Ключи | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 65
101 |  | Абанский | 5-16-24 |  | с Апано-Ключи | с.Апано-Ключи | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | с Апано-Ключи | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 65
102 |  | Абанский | 5-16-23 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 30/10/04 | 10 | 0.4 | 30 |  | п Абан |  | п Абан | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 65
103 |  | Абанский | 5-16-21 |  | с Апано-Ключи | с.Апано-Ключи | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | с Апано-Ключи | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 62
104 |  | Абанский | 5-16-22 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 63/10/04 | 10 | 0.4 | 63 |  | п Абан |  | п Абан | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 48
105 |  | Абанский | 5-16-19 |  | д Зимник | д.Зимник | ТМ 60/10/04 | 10 | 0.4 | 60 |  | п Абан |  | д Зимник | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 48
106 |  | Абанский | 5-16-18 |  | д Зимник | д.Зимник | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | д Зимник | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 59
107 |  | Абанский | 5-16-14 |  | с Апано-Ключи | с.Апано-Ключи | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | с Апано-Ключи | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 59
108 |  | Абанский | 5-16-12 |  | п Гагарина | п.Гагарина | ТМ 630/10/04 | 10 | 0.4 | 0 |  | п Абан |  | п Гагарина | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 59
109 |  | Абанский | 5-16-8 |  | д Зимник | д.Зимник | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | д Зимник | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 59
110 |  | Абанский | 5-16-7 |  | д Ермаковка | д.Ермаковка | ТМ 60/10/04 | 10 | 0.4 | 60 |  | п Абан |  | д Ермаковка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
111 |  | Абанский | 5-16-5 |  | п Гагарина | п.Гагарина | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Гагарина | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
112 |  | Абанский | 5-21-6 |  | д Канарай | д.Канарай | ТМ 2*630/10/04 | 10 | 0.4 | 1260 |  | п Абан |  | д Канарай | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 70
113 |  | Абанский | 5-21-7 |  | д Высокогородецк | д.Высокогородецк | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | д Высокогородецк | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 78
114 |  | Абанский | 5-21-9 |  | д Канарай | д.Канарай | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | п Абан |  | д Канарай | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 87
115 |  | Абанский | 5-21-10 |  | д Канарай | д.Канарай | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | д Канарай | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 87
116 |  | Абанский | 5-21-11 |  | д Белоглинная | д.Белоглиная | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | д Белоглинная | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 72
117 |  | Абанский | 5-21-12 |  | с Петропавловка | с.Петропавловка | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | с Петропавловка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 72
118 |  | Абанский | 5-21-13 |  | с Петропавловка | с.Петропавловка | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Абан |  | с Петропавловка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 72
119 |  | Абанский | 5-21-14 |  | с Апано-Ключи | с.Апано-Ключи | ТМ 60/10/04 | 10 | 0.4 | 60 |  | п Абан |  | с Апано-Ключи | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 45
120 |  | Абанский | 5-21-18 |  | д Канарай | д.Канарай | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | д Канарай | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 45
121 |  | Абанский | 5-21-19 |  | д Высокогородецк | д.Высокогородецк | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Абан |  | д Высокогородецк | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 45
122 |  | Абанский | 5-21-20 |  | д Борки | д.Борки | ТМ 60/10/04 | 10 | 0.4 | 60 |  | п Абан |  | д Борки | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 45
123 |  | Абанский | 5-21-21 |  | с Петропавловка | с.Петропавловка | ТМ 2*400/10/04 | 10 | 0.4 | 800 |  | п Абан |  | с Петропавловка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 45
124 |  | Абанский | 5-21-465 |  | д Борки | д.Борки | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | п Абан |  | д Борки | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 45
125 |  | Абанский | 5-21-16 |  | д Канарай | д.Канарай | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Абан |  | д Канарай | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 45
126 |  | Абанский | 5-21-17 |  | д Канарай | д.Канарай | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | д Канарай | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 45
127 |  | Абанский | 5-19-4 |  | д Денисовка | д.Денисовка | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | д Денисовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 45
128 |  | Абанский | 5-19-5 |  | д Денисовка | д.Денисовка | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Абан |  | д Денисовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 62
129 |  | Абанский | 5-19-10 |  | д Денисовка | д.Денисовка | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | д Денисовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 62
130 |  | Абанский | 5-19-7 |  | д Денисовка | д.Денисовка | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | п Абан |  | д Денисовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 62
131 |  | Абанский | 5-19-6 |  | д Денисовка | д.Денисовка | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | д Денисовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 33
132 |  | Абанский | 5-19-8 |  | д Денисовка | д.Денисовка | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | д Денисовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 33
133 |  | Абанский | 5-16-451 |  | д Каменка | д.Каменка | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | д Каменка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 33
134 |  | Абанский | 5-16453 |  | д Белая Таежка | д.Белая Таежка | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | д Белая Таежка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 44
135 |  | Абанский | 5-16-2 |  | п Гагарина | п.Гагарина | ТМ 60/10/04 | 10 | 0.4 | 60 |  | п Абан |  | п Гагарина | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 44
136 |  | Абанский | 5-16-3 |  | п Гагарина | п.Гагарина | ТМ 60/10/04 | 10 | 0.4 | 60 |  | п Абан |  | п Гагарина | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 44
137 |  | Абанский | 5-14-13 |  | д Долженовка | д.Долженовка | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Абан |  | д Долженовка | МУП "Надежда" | 44
138 |  | Абанский | 05-04-20-01 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | п Абан |  | п Абан | АО "Край ДЭО" | 68
139 |  | Абанский | 444-а |  | п Абан | п.Абан | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | п Абан |  | п Абан | к/х "Ясон" | 68
140 |  | Абанский | 5-21-2 |  | д Канарай | д.Канарай | ТМ 630/10/04 | 10 | 0.4 | 630 |  | п Абан |  | д Канарай | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 40
141 |  | Абанский | 5-21-4 |  | д Высокогородецк | д.Высокогородецк | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | д Высокогородецк | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
142 |  | Абанский | 5-14-11 |  | с Заозерка | с.Заозерка | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | с Заозерка | МУП "Надежда" | 68
143 |  | Абанский | 5-14-12 |  | д Успенка | д.Успенка | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | п Абан |  | д Успенка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
144 |  | Абанский | 5-16-13 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 63/10/04 | 10 | 0.4 | 63 |  | п Абан |  | п Абан | Лесхоз | 68
145 |  | Абанский | 5-21-3 |  | п Абан | п. Абан | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Абан |  | п Абан | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
146 |  | Абанский | 5-21-01 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 2*630/10/04 | 10 | 0.4 | 1260 |  | п Абан |  | п Абан | Угольн. Разрез | 68
147 |  | Абанский | 38-02-15 |  | с Покровка | с.Покровка | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Самойловка |  | с Покровка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
148 |  | Абанский | 38-02-4 |  | д Быстровка | д.Быстровка | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Самойловка |  | д Быстровка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
149 |  | Абанский | 38-02-7 |  | д Быстровка | д.Быстровка | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Самойловка |  | д Быстровка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
150 |  | Абанский | 38-02-5 |  | д Быстровка | д.Быстровка | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Самойловка |  | д Быстровка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
151 |  | Абанский | 38-02-12 |  | д Малкас | д.Малкас | ТМ 2*400/10/04 | 10 | 0.4 | 800 |  | с Самойловка |  | д Малкас | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
152 |  | Абанский | 38-02-14 |  | п Восток | п.Восток | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Самойловка |  | п Восток | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
153 |  | Абанский | 38-01-1 |  | с Самойловка | с.Самойловка | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Самойловка |  | с Самойловка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
154 |  | Абанский | 38-01-2 |  | с Самойловка | с.Самойловка | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Самойловка |  | с Самойловка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
155 |  | Абанский | 38-01-3 |  | с Самойловка | с.Самойловка | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Самойловка |  | с Самойловка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
156 |  | Абанский | 38-01-4 |  | д Суздалево | д.Суздалево | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Самойловка |  | д Суздалево | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
157 |  | Абанский | 38-01-5 |  | с Самойловка | с.Самойловка | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Самойловка |  | с Самойловка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
158 |  | Абанский | 38-01-6 |  | с Самойловка | с.Самойловка | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Самойловка |  | с Самойловка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
159 |  | Абанский | 38-01-8 |  | п Городок | п.Городок | ТМ 63/10/04 | 10 | 0.4 | 63 |  | с Вознесенка |  | п Городок | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
160 |  | Абанский | 38-01-7 |  | с Самойловка | с.Самойловка | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Самойловка |  | с Самойловка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
161 |  | Абанский | 38-01-9 |  | с Самойловка | с.Самойловка | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Самойловка |  | с Самойловка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
162 |  | Абанский | 38-01-10 |  | с Самойловка | с.Самойловка | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Самойловка |  | с Самойловка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
163 |  | Абанский | 38-04-15 |  | с Самойловка | с.Самойловка | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Самойловка |  | с Самойловка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
164 |  | Абанский | 38-03-01 |  | с Самойловка | с.Самойловка | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Самойловка |  | с Самойловка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
165 |  | Абанский | 38-03-5 |  | с Самойловка | с.Самойловка | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Самойловка |  | с Самойловка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 78
166 |  | Абанский | 38-02-3 |  | с Покровка | с.Покровка | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Самойловка |  | с Покровка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 78
167 |  | Абанский | 38-02-511 |  | п Восток | п.Восток | ТМ 40/10/04 | 10 | 0.4 | 40 |  | с Самойловка |  | п Восток | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 78
168 |  | Абанский | 38-04-7 |  | д Матвеевка | д.Матвеевка | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Самойловка |  | д Матвеевка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 78
169 |  | Абанский | 38-04-8 |  | д Троицк | д.Троицк | ТМ 40/10/04 | 10 | 0.4 | 40 |  | с Самойловка |  | д Троицк | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 78
170 |  | Абанский | 38-04-10 |  | д Средние Мангареки | д.Средние Мангареки | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Самойловка |  | д Средние Мангареки | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 78
171 |  | Абанский | 38-04-11 |  | д Троицк | д.Троицк | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Самойловка |  | д Троицк | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 78
172 |  | Абанский | 38-04-12 |  | д Матвеевка | д.Матвеевка | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Самойловка |  | д Матвеевка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 78
173 |  | Абанский | 38-04-13 |  | д Троицк | д.Троицк | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Самойловка |  | д Троицк | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
174 |  | Абанский | 38-04-14 |  | д Средние Мангареки | д.Средние Мангареки | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Самойловка |  | д Средние Мангареки | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
175 |  | Абанский | 10-04-20-06 |  | д Шивера | д.Шивера | ТМ 63/10/04 | 10 | 0.4 | 63 |  | п Чигашет |  | д Шивера | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 68
176 |  | Абанский | 10-04-20-06 |  | п Чигашет | п.Чигашет | ТМ 63/10/04 | 10 | 0.4 | 63 |  | п Чигашет |  | п Чигашет | муниципальное образование Абанский район, ТСО Абанский РЭС Восточного филиала АО "КрасЭКО" | 68
177 |  | Абанский | 06-04-20-06 |  | п Почет | п.Почет | ТМ 30/10/04 | 10 | 0.4 | 30 |  | д Бирюса |  | п Почет | ч.п. "Мамаев" | 68
178 |  | Абанский | 04-06-20-06 |  | д Бирюса | д.Бирюса | ТМ 30/10/04 | 10 | 0.4 | 630 |  | д Бирюса |  | д Бирюса | ч.п. "Мамаев" | 73
179 |  | Абанский | 5-10-31 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | ГРП | 73
180 |  | Абанский | 92-08-6 |  | с Вознесенка | с.Вознесенка | ТМ 200/10/04 | 10 | 0.4 | 200 |  | с Вознесенка |  | с Вознесенка | СПК "Таежный" | 73
181 |  | Абанский | 5-10-14 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 630/10/04 | 10 | 0.4 | 630 |  | п Абан |  | п Абан | ХПП | 73
182 |  | Абанский | 5-10-17 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | ч.п. "Бирюса" | 73
183 |  | Абанский | 05-12-20-9 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Абан |  | п Абан | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
184 |  | Абанский | 05-12-20-02 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | АО "Край ДЭО" | 73
185 |  | Абанский | 05-12-20-01 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | АТП | 73
186 |  | Абанский | 5-10-39 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Абан |  | п Абан | ЧП Дядечкин | 73
187 |  | Абанский | 5-10-9 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Абан |  | п Абан | ч.п. "Горнаков" | 78
188 |  | Абанский | 5-10-40 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | Лесхоз | 78
189 |  | Абанский | 5-10-25 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | Бытсервис | 78
190 |  | Абанский | 5-10-27 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Абан |  | п Абан | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 78
191 |  | Абанский | 5-10-32 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | п Абан |  | п Абан | КХ Мана | 78
192 |  | Абанский | 5-10-18 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | п Абан | КХ Берта | 72
193 |  | Абанский | 5-10-33 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | п Абан | МУП "Надежда" | 72
194 |  | Абанский | 38-05-20 |  | с Никольск | с.Никольск | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | с Никольск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 72
195 |  | Абанский | 38-02-505 |  | с Петропавловка | с.Петропавловка | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | с Петропавловка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 72
196 |  | Абанский | 38-02-507 |  | с Петропавловка | с.Петропавловка | ТМ 30/10/04 | 10 | 0.4 | 30 |  | п Абан |  | с Петропавловка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 72
197 |  | Абанский | 38-02-510 |  | д Малкас | д.Малкас | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Самойловка |  | д Малкас | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 72
198 |  | Абанский | 38-02-10 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 40/10/04 | 10 | 0.4 | 40 |  | п Абан |  | п Абан | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 72
199 |  | Абанский | 5-19-420 |  | п Абан | п.Абан | ТМ 30/10/04 | 10 | 0.4 | 30 |  | п Абан |  | п Абан | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 72
200 |  | Абанский | 49-11-09 |  | с Березовка | с.Березовка | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Березовка |  | с Березовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 72
201 |  | Абанский | 49-11-02 |  | с Березовка | с.Березовка | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Березовка |  | с Березовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 72
202 |  | Абанский | 40-11-01 |  | с Березовка | с.Березовка | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Березовка |  | с Березовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 72
203 |  | Абанский | 49-11-05 |  | с Березовка | с.Березовка | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Березовка |  | с Березовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 72
204 |  | Абанский | 49-11-07 |  | с Березовка | с.Березовка | ТМ 30/10/04 | 10 | 0.4 | 30 |  | с Березовка |  | с Березовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 72
205 |  | Абанский | 49-11-06 |  | с Березовка | с.Березовка | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Березовка |  | с Березовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 72
206 |  | Абанский | 49-11-04 |  | с Березовка | с.Березовка | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Березовка |  | с Березовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 72
207 |  | Абанский | 49-11-08 |  | с Березовка | с.Березовка | ТМ 60/10/04 | 10 | 0.4 | 60 |  | с Березовка |  | с Березовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 72
208 |  | Абанский | 49-11-12 |  | с Березовка | с.Березовка | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Березовка |  | с Березовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 72
209 |  | Абанский | 49-11-10 |  | с Березовка | с.Березовка | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Березовка |  | с Березовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 72
210 |  | Абанский | 40-04-1 |  | с Березовка | с.Березовка | ТМ 630/10/04 | 10 | 0.4 | 630 |  | с Березовка |  | с Березовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 72
211 |  | Абанский | 49-04-2 |  | с Березовка | с.Березовка | ТМ 2*400/10/04 | 10 | 0.4 | 800 |  | с Березовка |  | с Березовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
212 |  | Абанский | 49-03-1 |  | д Ношино | д.Ношино | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Березовка |  | д Ношино | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
213 |  | Абанский | 40-03-2 |  | д Ношино | д.Ношино | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Березовка |  | д Ношино | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
214 |  | Абанский | 49-03-03 |  | д Ношино | д.Ношино | ТМ 630/10/04 | 10 | 0.4 | 630 |  | с Березовка |  | д Ношино | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
215 |  | Абанский | 49-03-4 |  | д Ношино | д.Ношино | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Березовка |  | д Ношино | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
216 |  | Абанский | 49-03-7 |  | д Ношино | д.Ношино | ТМ 63/10/04 | 10 | 0.4 | 63 |  | с Березовка |  | д Ношино | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
217 |  | Абанский | 49-01-3 |  | д Мачино | д.Мачино | ТМ 20/10/04 | 10 | 0.4 | 20 |  | с Березовка |  | д Мачино | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 70
218 |  | Абанский | 40-01-4 |  | д Мачино | д.Мачино | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Березовка |  | д Мачино | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 78
219 |  | Абанский | 49-01-5 |  | д Мачино | д.Мачино | ТМ 60/10/04 | 10 | 0.4 | 60 |  | с Березовка |  | д Мачино | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 70
220 |  | Абанский | 49-01-6 |  | д Мачино | д.Мачино | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Березовка |  | д Мачино | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 60
221 |  | Абанский | 42-06-2 |  | д Новокиевлянка | д.Новокиевлянка | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Устьянск |  | д Новокиевлянка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
222 |  | Абанский | 42-06-3 |  | д Новокиевлянка | д.Новокиевлянка | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Устьянск |  | д Новокиевлянка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
223 |  | Абанский | 42-06-4 |  | д Красный Яр | д.Красный Яр | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Устьянск |  | д Красный Яр | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
224 |  | Абанский | 42-06-5 |  | д Денисовка | д.Денисовка | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | п Абан |  | д Денисовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
225 |  | Абанский | 42-06-8 |  | д Красный Яр | д.Красный Яр | ТМ 25/10/04 | 10 | 0.4 | 25 |  | с Устьянск |  | д Красный Яр | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
226 |  | Абанский | 42-06-9 |  | д Денисовка | д.Денисовка | ТМ 63/10/04 | 10 | 0.4 | 63 |  | п Абан |  | д Денисовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
227 |  | Абанский | 42-06-12 |  | д Денисовка | д.Денисовка | ТМ 2*630/10/04 | 10 | 0.4 | 1260 |  | п Абан |  | д Денисовка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
228 |  | Абанский | 42-06-1 |  | д Красный Яр | д.Красный Яр | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Устьянск |  | д Красный Яр | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
229 |  | Абанский | 42-06-14 |  | с Устьянск | с.Устьянск | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Устьянск |  | с Устьянск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
230 |  | Абанский | 42-06-19 |  | д Красный Яр | д.Красный Яр | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Устьянск |  | д Красный Яр | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
231 |  | Абанский | 42-05-1 |  | с Устьянск | с.Устьянск | ТМ 2*100/10/04 | 10 | 0.4 | 200 |  | с Устьянск |  | с Устьянск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
232 |  | Абанский | 45-02-2 |  | с Устьянск | с.Устьянск | ТМ 2*630/10/04 | 10 | 0.4 | 1260 |  | с Устьянск |  | с Устьянск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
233 |  | Абанский | 42-03-1 |  | с Устьянск | с.Устьянск | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Устьянск |  | с Устьянск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
234 |  | Абанский | 42-03-2 |  | с Устьянск | с.Устьянск | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Устьянск |  | с Устьянск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
235 |  | Абанский | 42-03-3 |  | с Устьянск | с.Устьянск | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Устьянск |  | с Устьянск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
236 |  | Абанский | 42-03-4 |  | с Устьянск | с.Устьянск | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Устьянск |  | с Устьянск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
237 |  | Абанский | 42-03-5 |  | с Устьянск | с.Устьянск | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Устьянск |  | с Устьянск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
238 |  | Абанский | 42-03-6 |  | с Устьянск | с.Устьянск | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Устьянск |  | с Устьянск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
239 |  | Абанский | 42-03-7 |  | с Устьянск | с.Устьянск | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Устьянск |  | с Устьянск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
240 |  | Абанский | 219 |  | с Устьянск | с.Устьянск | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Устьянск |  | с Устьянск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
241 |  | Абанский | 218 |  | с Устьянск | с.Устьянск | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Устьянск |  | с Устьянск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
242 |  | Абанский | 217 |  | с Устьянск | с.Устьянск | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Устьянск |  | с Устьянск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
243 |  | Абанский | 42-03-10 |  | с Устьянск | с.Устьянск | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Устьянск |  | с Устьянск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
244 |  | Абанский | 42-03-12 |  | с Устьянск | с.Устьянск | ТМ 2*400/10/04 | 10 | 0.4 | 800 |  | с Устьянск |  | с Устьянск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 68
245 |  | Абанский | 42-03-11 |  | с Устьянск | с.Устьянск | ТМ 630/10/04 | 10 | 0.4 | 630 |  | с Устьянск |  | с Устьянск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
246 |  | Абанский | 42-03-13 |  | с Устьянск | с.Устьянск | ТМ 630/10/04 | 10 | 0.4 | 630 |  | с Устьянск |  | с Устьянск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
247 |  | Абанский | 42-03-14 |  | с Устьянск | с.Устьянск | ТМ 630/10/04 | 10 | 0.4 | 630 |  | с Устьянск |  | с Устьянск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
248 |  | Абанский | 42-03-17 |  | с Устьянск | с.Устьянск | ТМ 630/10/04 | 10 | 0.4 | 630 |  | с Устьянск |  | с Устьянск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
249 |  | Абанский | 42-03-18 |  | с Устьянск | с.Устьянск | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Устьянск |  | с Устьянск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
250 |  | Абанский | 42-03-19 |  | с Устьянск | с.Устьянск | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Устьянск |  | с Устьянск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
251 |  | Абанский | 42-02-1 |  | д Огурцы | д.Огурцы | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Устьянск |  | д Огурцы | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
252 |  | Абанский | 42-02-2 |  | д Огурцы | д.Огурцы | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Устьянск |  | д Огурцы | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
253 |  | Абанский | 42-02-4 |  | д Огурцы | д.Огурцы | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Устьянск |  | д Огурцы | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
254 |  | Абанский | 42-02-6 |  | д Огурцы | д.Огурцы | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Устьянск |  | д Огурцы | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
255 |  | Абанский | 42-02-9 |  | д Огурцы | д.Огурцы | ТМ 400/10/04 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Устьянск |  | д Огурцы | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 100
256 |  | Абанский | 5-13-17 |  | с Никольск | с.Никольск | ТМ 63/10/04 | 10 | 0.4 | 63 |  | п Абан |  | с Никольск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
257 |  | Абанский | 38-05-21 |  | с Никольск | с.Никольск | ТМ 630/10/04 | 10 | 0.4 | 630 |  | п Абан |  | с Никольск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
258 |  | Абанский | 38-05-22 |  | с Никольск | с.Никольск | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | п Абан |  | с Никольск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
259 |  | Абанский | 38-05-11 |  | с Никольск | с.Никольск | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Абан |  | с Никольск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
260 |  | Абанский | 38-05-9 |  | с Никольск | с.Никольск | ТМ 160/10/04 | 10 | 0.4 | 160 |  | п Абан |  | с Никольск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
261 |  | Абанский | 38-05-12 |  | с Никольск | с.Никольск | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | с Никольск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
262 |  | Абанский | 38-05-19 |  | с Никольск | с.Никольск | ТМ 63/10/04 | 10 | 0.4 | 63 |  | п Абан |  | с Никольск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
263 |  | Абанский | 38-05-49 |  | с Никольск | с.Никольск | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | с Никольск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
264 |  | Абанский | 38-05-50 |  | с Никольск | с.Никольск | ТМ 60/10/04 | 10 | 0.4 | 60 |  | п Абан |  | с Никольск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 78
265 |  | Абанский | 38-05-14 |  | с Никольск | с.Никольск | ТМ 250/10/04 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Абан |  | с Никольск | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 78
266 |  | Абанский | 38-04-1 |  | с Самойловка | с.Самойловка | ТМ 40/10/04 | 10 | 0.4 | 40 |  | с Самойловка |  | с Самойловка | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 78
267 |  | Абанский | 38-04-2 |  | д Кунгул | д.Кунгул | ТМ 60/10/04 | 10 | 0.4 | 60 |  | с Самойловка |  | д Кунгул | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
268 |  | Абанский | 38-04-3 |  | д Кунгул | д.Кунгул | ТМ 2*630/10/04 | 10 | 0.4 | 1260 |  | с Самойловка |  | д Кунгул | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
269 |  | Абанский | 38-04-4 |  | д Кунгул | д.Кунгул | ТМ 100/10/04 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Самойловка |  | д Кунгул | ТСО Абанский РЭС ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 73
Note on E9: расчетное значение: 04 601 407 101
Note on E10: расчетное значение: 04 601 437 101
Note on E11: расчетное значение: 04 601 410 101
Note on E12: расчетное значение: 04 601 440 101
Note on E13: расчетное значение: 04 601 410 101
Note on E14: расчетное значение: 04 601 410 101
Note on E15: расчетное значение: 04 601 410 101
Note on E16: расчетное значение: 04 601 410 101
Note on E17: расчетное значение: 04 601 410 101
Note on E18: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E19: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E20: расчетное значение: 04 601 410 101
Note on E21: расчетное значение: 04 601 410 101
Note on E22: расчетное значение: 04 601 410 101
Note on E23: расчетное значение: 04 601 410 101
Note on E24: расчетное значение: 04 601 410 101
Note on E25: расчетное значение: 04 601 410 101
Note on E26: расчетное значение: 04 601 410 101
Note on E27: расчетное значение: 04 601 410 101
Note on E28: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E29: расчетное значение: 04 601 410 101
Note on E30: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E31: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E32: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E33: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E34: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E35: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E36: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E37: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E38: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E39: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E40: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E41: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E42: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E43: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E44: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E45: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E46: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E47: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E48: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E49: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E50: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E51: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E52: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E53: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E54: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E55: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E56: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E57: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E58: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E59: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E60: расчетное значение: 04 601 437 101
Note on E61: расчетное значение: 04 601 437 101
Note on E62: расчетное значение: 04 601 437 101
Note on E63: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E64: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E65: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E66: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E67: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E68: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E69: расчетное значение: 04 601 437 106
Note on E70: расчетное значение: 04 601 437 116
Note on E71: расчетное значение: 04 601 437 101
Note on E72: расчетное значение: 04 601 437 101
Note on E73: расчетное значение: 04 601 437 101
Note on E74: расчетное значение: 04 601 437 111
Note on E75: расчетное значение: 04 601 449 106
Note on E76: расчетное значение: 04 601 449 111
Note on E77: расчетное значение: 04 601 425 116
Note on E78: расчетное значение: 04 601 425 101
Note on E79: расчетное значение: 04 601 425 101
Note on E80: расчетное значение: 04 601 402 126
Note on E81: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E82: расчетное значение: 04 601 402 126
Note on E83: расчетное значение: 04 601 443 106
Note on E84: расчетное значение: 04 601 446 101
Note on E85: расчетное значение: 04 601 404 101
Note on E86: расчетное значение: 04 601 420 106
Note on E87: расчетное значение: 04 601 428 121
Note on E88: расчетное значение: 04 601 428 121
Note on E89: расчетное значение: 04 601 420 106
Note on E90: расчетное значение: 04 601 404 106
Note on E91: расчетное значение: 04 601 413 106
Note on E92: расчетное значение: 04 601 413 111
Note on E93: расчетное значение: 04 601 413 111
Note on E94: расчетное значение: 04 601 413 111
Note on E95: расчетное значение: 04 601 413 111
Note on E96: расчетное значение: 04 601 413 111
Note on E97: расчетное значение: 04 601 413 101
Note on E98: расчетное значение: 04 601 413 101
Note on E99: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E100: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E101: расчетное значение: 04 601 413 111
Note on E102: расчетное значение: 04 601 446 126
Note on E103: расчетное значение: 04 601 446 126
Note on E104: расчетное значение: 04 601 446 126
Note on E105: расчетное значение: 04 601 446 126
Note on E106: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E107: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E108: расчетное значение: 04 601 413 106
Note on E109: расчетное значение: 04 601 413 106
Note on E110: расчетное значение: 04 601 402 101
Note on E111: расчетное значение: 04 601 422 111
Note on E112: расчетное значение: 04 601 402 101
Note on E113: расчетное значение: 04 601 402 101
Note on E114: расчетное значение: 04 601 402 101
Note on E115: расчетное значение: 04 601 402 101
Note on E116: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E117: расчетное значение: 04 601 402 101
Note on E118: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E119: расчетное значение: 04 601 422 111
Note on E120: расчетное значение: 04 601 422 111
Note on E121: расчетное значение: 04 601 402 101
Note on E122: расчетное значение: 04 601 428 121
Note on E123: расчетное значение: 04 601 422 111
Note on E124: расчетное значение: 04 601 422 106
Note on E125: расчетное значение: 04 601 428 121
Note on E126: расчетное значение: 04 601 428 126
Note on E127: расчетное значение: 04 601 428 116
Note on E128: расчетное значение: 04 601 428 126
Note on E129: расчетное значение: 04 601 428 126
Note on E130: расчетное значение: 04 601 428 106
Note on E131: расчетное значение: 04 601 428 101
Note on E132: расчетное значение: 04 601 428 101
Note on E133: расчетное значение: 04 601 402 101
Note on E134: расчетное значение: 04 601 428 126
Note on E135: расчетное значение: 04 601 428 116
Note on E136: расчетное значение: 04 601 428 111
Note on E137: расчетное значение: 04 601 428 101
Note on E138: расчетное значение: 04 601 428 111
Note on E139: расчетное значение: 04 601 428 126
Note on E140: расчетное значение: 04 601 428 126
Note on E141: расчетное значение: 04 601 446 106
Note on E142: расчетное значение: 04 601 446 106
Note on E143: расчетное значение: 04 601 446 106
Note on E144: расчетное значение: 04 601 446 106
Note on E145: расчетное значение: 04 601 446 106
Note on E146: расчетное значение: 04 601 446 106
Note on E147: расчетное значение: 04 601 402 116
Note on E148: расчетное значение: 04 601 402 106
Note on E149: расчетное значение: 04 601 428 121
Note on E150: расчетное значение: 04 601 428 121
Note on E151: расчетное значение: 04 601 413 106
Note on E152: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E153: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E154: расчетное значение: 04 601 428 126
Note on E155: расчетное значение: 04 601 428 116
Note on E156: расчетное значение: 04 601 413 101
Note on E157: расчетное значение: 04 601 446 126
Note on E158: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E159: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E160: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E161: расчетное значение: 04 601 434 101
Note on E162: расчетное значение: 04 601 434 106
Note on E163: расчетное значение: 04 601 434 106
Note on E164: расчетное значение: 04 601 434 106
Note on E165: расчетное значение: 04 601 434 116
Note on E166: расчетное значение: 04 601 434 111
Note on E167: расчетное значение: 04 601 440 101
Note on E168: расчетное значение: 04 601 440 101
Note on E169: расчетное значение: 04 601 440 101
Note on E170: расчетное значение: 04 601 440 111
Note on E171: расчетное значение: 04 601 440 101
Note on E172: расчетное значение: 04 601 440 101
Note on E173: расчетное значение: 04 601 402 111
Note on E174: расчетное значение: 04 601 440 101
Note on E175: расчетное значение: 04 601 440 101
Note on E176: расчетное значение: 04 601 440 101
Note on E177: расчетное значение: 04 601 440 101
Note on E178: расчетное значение: 04 601 440 101
Note on E179: расчетное значение: 04 601 440 101
Note on E180: расчетное значение: 04 601 434 101
Note on E181: расчетное значение: 04 601 434 111
Note on E182: расчетное значение: 04 601 420 116
Note on E183: расчетное значение: 04 601 420 126
Note on E184: расчетное значение: 04 601 420 121
Note on E185: расчетное значение: 04 601 420 126
Note on E186: расчетное значение: 04 601 420 116
Note on E187: расчетное значение: 04 601 420 126
Note on E188: расчетное значение: 04 601 420 121
Note on E189: расчетное значение: 04 601 437 136
Note on E190: расчетное значение: 04 601 437 126
Note on E191: расчетное значение: 04 601 437 101
Note on E192: расчетное значение: 04 601 437 106
Note on E193: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E194: расчетное значение: 04 601 407 101
Note on E195: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E196: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E197: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E198: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E199: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E200: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E201: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E202: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E203: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E204: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E205: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E206: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E207: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E208: расчетное значение: 04 601 420 101
Note on E209: расчетное значение: 04 601 428 101
Note on E210: расчетное значение: 04 601 428 101
Note on E211: расчетное значение: 04 601 434 116
Note on E212: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E213: расчетное значение: 04 601 401 101
Note on E214: расчетное значение: 04 601 404 101
Note on E215: расчетное значение: 04 601 404 101
Note on E216: расчетное значение: 04 601 404 101
Note on E217: расчетное значение: 04 601 404 101
Note on E218: расчетное значение: 04 601 404 101
Note on E219: расчетное значение: 04 601 404 101
Note on E220: расчетное значение: 04 601 404 101
Note on E221: расчетное значение: 04 601 404 101
Note on E222: расчетное значение: 04 601 404 101
Note on E223: расчетное значение: 04 601 404 101
Note on E224: расчетное значение: 04 601 404 101
Note on E225: расчетное значение: 04 601 404 101
Note on E226: расчетное значение: 04 601 404 106
Note on E227: расчетное значение: 04 601 404 106
Note on E228: расчетное значение: 04 601 404 106
Note on E229: расчетное значение: 04 601 404 106
Note on E230: расчетное значение: 04 601 404 106
Note on E231: расчетное значение: 04 601 404 111
Note on E232: расчетное значение: 04 601 404 111
Note on E233: расчетное значение: 04 601 404 111
Note on E234: расчетное значение: 04 601 404 111
Note on E235: расчетное значение: 04 601 446 116
Note on E236: расчетное значение: 04 601 446 116
Note on E237: расчетное значение: 04 601 446 111
Note on E238: расчетное значение: 04 601 446 106
Note on E239: расчетное значение: 04 601 446 111
Note on E240: расчетное значение: 04 601 446 106
Note on E241: расчетное значение: 04 601 446 106
Note on E242: расчетное значение: 04 601 446 111
Note on E243: расчетное значение: 04 601 446 101
Note on E244: расчетное значение: 04 601 446 111
Note on E245: расчетное значение: 04 601 446 101
Note on E246: расчетное значение: 04 601 446 101
Note on E247: расчетное значение: 04 601 446 101
Note on E248: расчетное значение: 04 601 446 101
Note on E249: расчетное значение: 04 601 446 101
Note on E250: расчетное значение: 04 601 446 101
Note on E251: расчетное значение: 04 601 446 101
Note on E252: расчетное значение: 04 601 446 101
Note on E253: расчетное значение: 04 601 446 101
Note on E254: расчетное значение: 04 601 446 101
Note on E255: расчетное значение: 04 601 446 101
Note on E256: расчетное значение: 04 601 446 101
Note on E257: расчетное значение: 04 601 446 101
Note on E258: расчетное значение: 04 601 446 101
Note on E259: расчетное значение: 04 601 446 101
Note on E260: расчетное значение: 04 601 446 101
Note on E261: расчетное значение: 04 601 446 101
Note on E262: расчетное значение: 04 601 446 101
Note on E263: расчетное значение: 04 601 446 101
Note on E264: расчетное значение: 04 601 446 101
Note on E265: расчетное значение: 04 601 446 121
Note on E266: расчетное значение: 04 601 446 121
Note on E267: расчетное значение: 04 601 446 121
Note on E268: расчетное значение: 04 601 446 121
Note on E269: расчетное значение: 04 601 446 121
Note on E270: расчетное значение: 04 601 420 101
Note on E271: расчетное значение: 04 601 420 101
Note on E272: расчетное значение: 04 601 420 101
Note on E273: расчетное значение: 04 601 420 101
Note on E274: расчетное значение: 04 601 420 101
Note on E275: расчетное значение: 04 601 420 101
Note on E276: расчетное значение: 04 601 420 101
Note on E277: расчетное значение: 04 601 420 101
Note on E278: расчетное значение: 04 601 420 101
Note on E279: расчетное значение: 04 601 420 101
Note on E280: расчетное значение: 04 601 440 101
Note on E281: расчетное значение: 04 601 440 106
Note on E282: расчетное значение: 04 601 440 106
Note on E283: расчетное значение: 04 601 440 106